        Zał. nr 1 zapytania ofertowego

Kosztorys ofertowy

na wymianę dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Żarach

Lp	Nazwa towaru	Jednostka miary szt	Cena jednostkowa netto zł.	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / zł.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Demontaż istniejącego urządzenia	1
2	Montaż dźwigu towarowego wraz z obróbką drzwi, uzupełnienie płytek, malowanie ścian frontowych przy dźwigu i maszynowni	1
3	Dźwig towarowy – opis dźwigu przedstawiony w tabeli poniżej	1
4	Dokumentacja, pomiary rezystencji elektrycznej i uczestnictwo w odbiorach
		x	x	Razem

    Opis dźwigu towarowego

1	Obiekt	Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jna Brzechwy, 68-200 Żary, ul. 1 Maja 3a
2	ilość dźwigów	1
3	typ	towarowy
4	napęd	Elektryczny
5	udźwig	100 kg
6	prędkość	0,45m/s
7	ilość przystanków	3
8	ilość dojść	3
9	maszynownia	Górna w szybie
10	Minimalne wymiary szybu- otwór w stropie niezbędne do wstawienia konstrukcji nośnej szybu	Szerokość- 920 mm / głębokość - 780mm
11	wysokość podnoszenia	7000mm
12	nadszybie	Minimalna wysokość 2900mm
13	podszybie	Standard
14	kabina nieprzelotowa	NIEPRZELOTOWA : szerokość.600mm / głębokość: 600mm / wysokość: 900mm
15	drzwi szybowe o wymiarach 600 x H900 m	Gilotynowe 3 szt.
16	Próg drzwi na wysokości	700 mm
17	Standard wykonania	Dźwig zabezpieczony przed korozja, wykonanie z blachy nierdzewnej
18	Osłony na przelocie	3szt.
19	Demontaż istniejącego urządzenia	1