Zestawienie projektowanych elementów okiennych,

| Lokalizacja okien | Szerokość | Wysokość | Szt. okien | Nr rysunku w projekcie budowlanym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomieszczenie dyrektora (parter) zachód | 1,86 | 2,24 | 1 | 4I |
| Pokój nauczycielski | 1,86 | 2,21 | 1 | 6I |
| sala 4 -latków (parter) | 2,24 | 2,63 | 2 | 5I – okna łukowe |
|  | 1,18 | 2,18 | 3 |  |
| Sala 5 -latków (parter) | 2,24 | 2,09 | 1 | 6I |
|  | 2,06 | 2,05 | 2 | 6I |
|  | 0,86 | 2,11 | 2 | 6.2I wyjście na tras |
|  | 1,86 | 2.89 | 1 | 6.2I drzwi tarasowe |
| Kuratorium | 1.32 | 2.09 | 1 | 21I(parter) północna |
|  | 1,32 | 209 | 1 | 23I (I piętro północna) |
| Sekretariat (parter) | 1,22 | 2,13 | 1 | 6.1I |
| Klatka schodowa | 1,84 | 3 | 2 | 7I |
| Pomieszczenie księgowości i sala 5 -latków ( I piętro) południe i zachód | 1,22 | 2,13 | 3 | 10I |
| Sala 3 – latków (I piętro) | 1,3 | 2,55 | 1 | 11I drzwi tarasowe |
|  | 1,3 | 2,13 | 1 | 12I |
|  | 2,19 | 2,04 | 2 | 13I |
| Sala 4 -latków (I piętro) | 2,22 | 2,09 | 1 | 14I |
|  | 1,03 | 2,87 | 1 | 14I |
|  | 1,31 | 2,09 | 2 | 15I |
|  | 1,02 | 2,09 | 3 | 15I |
| Gabinet terapeutyczny | 0,86 | 2,09 | 1 | 16I |
|  | 1,15 | 2,86 | 1 | 16I drzwi tarasowe |
| Leżakownia | 1,86 | 2,21 | 1 | 17I |